Основные требования к пожарной безопасности

на период проведения выставки

«Кубанская Ярмарка 2018»

КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КУРЕНИЯ. КУРЕНИЕ В ПАВИЛЬОНАХ ЗАПРЕЩЕНО.

- В период работы выставки экспонентам/участникам необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима РФ», ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий на стендах несут экспоненты/участники.

- За нарушение «Правил противопожарного режима РФ» к экспонентам в установленном порядке применяются санкции в соответствии с действующим законодательством.

- Все участники выставки должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.

- В выставочных павильонах запрещается:

- хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- устанавливать сосуды с горючими газами;

- демонстрировать в действии экспонаты с применением открытого огня;

- курить и пользоваться открытыми источниками огня;

- использовать нестандартные (самодельные) электроприборы;

- загромождать проходы между стендами, пути эвакуации и подходы к пожарным кранам оборудованием, тарой и строительными материалами;

- самостоятельно подключать техническое оборудование стенда (экспозиции) к инженерным системам павильона;

- использовать электрооборудование мощностью более 1.5 кВт (без дополнительного согласования);

- использовать дополнительное электрооборудование (электрочайники, кофеварки и кофемашины, духовки и другие бытовые электроприборы).