Основные требования пожарной безопасности

на период проведения выставки

«Кубанская Ярмарка 2024»

КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВКИ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КУРЕНИЯ. КУРЕНИЕ В ПАВИЛЬОНАХ ЗАПРЕЩЕНО.

- В период работы выставки экспонентам/участникам необходимо выполнять требования Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года «Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации», ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мероприятий на стендах несут экспоненты/участники.

- За нарушение «Правил противопожарного режима РФ» к экспонентам в установленном порядке применяются санкции в соответствии с действующим законодательством.

- Все участники выставки должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения.

- В выставочных павильонах запрещается:

- хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- устанавливать сосуды с горючими газами;

- демонстрировать в действии экспонаты с применением открытого огня, а также, если в результате демонстрации образуется задымленность;

- курить и пользоваться открытыми источниками огня;

- использовать нестандартные (самодельные) электроприборы, не имеющие устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- загромождать проходы между стендами, пути эвакуации и подходы к пожарным кранам и огнетушителям оборудованием, тарой и строительными материалами;

- использовать легковозгораемые материалы (картон, солому, деревянные конструкции) без предварительной обработки огнезащитным составом (акт противопожарной обработки иметь при себе);

- самостоятельно подключать техническое оборудование стенда (экспозиции) к инженерным системам павильона;

- использовать электрооборудование мощностью более 1.5 кВт (без дополнительного согласования);

- запускать воздушные шары, дроны и другие подобные устройства.